供应商单位名称（公章）：

联系人及联系方式：

## 一、项目名称：安徽建筑大学智慧化消防服务二期项目

## 二、项目概况：

安徽建筑大学智慧化消防服务项目即将到期，经过多年实践，取得了良好的效果，现计划采购智慧化消防服务二期项目，包括紫云路校区和金寨路校区部分楼宇，总建筑面积124222平方米，提供消防设施功能恢复;智慧化消防服务，包含运用大数据、物联网、云计算等先进技术为支撑的智慧化消防服务，服务期拟定为2年。

## 三、付款方式：【供应商可以批注形式提出合理化建议】

1.消防设施功能恢复费用支付方式

消防设施功能恢复验收合格后支付至合同此项金额的85%；结算审核结束后支付至此项审核金额的100%，同时须提供此项审核金额3%作为质保金，待责任期满(24个月)后退还(质保金可采用转账/电汇、银行保函、第三方担保形式)。

8.2智慧化消防服务费用支付方式

智慧化消防服务每满半年，支付至此项合同金额的25%，至服务满两年后，支付至此项合同金额的100%。

## 四、服务要求【供应商可以批注形式提出合理化建议】

## （一）服务范围

本项目服务范围主要包含紫云路校区徽风楼(实验综合楼)、图书馆、理化楼、徽韵楼（实训综合楼）及金寨路校区的研究生公寓，总建筑面积124222平方米，提供智慧化消防服务服务，提升安徽建筑大学火灾防控能力，提高消防安全管理水平。

## （二）服务总体要求

消防设施功能恢复，按清单完成消防设施维修，消防设施处于良好状态。

开展智慧化消防服务，助力消防安全管理水平提升。线上提供智慧消防平台及远程监测值守，线下安排消防安全工作人员，开展常态化安全服务，助力学校消防安全管理标准化，保障学校消防安全。

## （三）服务人员要求

人员最低配置数量要求：服务期内应指定1名服务经理，负责统筹完成所需服务，根据服务内容和工作量统筹人员配置，服务经理应具备注册消防工程师证书。

## （四）服务详细要求

## 1、消防设施功能恢复服务

服务范围内建筑部分设施存在故障，需要进行维护和检测，此次需根据校方需求，完成指定区域的消防设施恢复工作，恢复至良好状态。

以上消防设施功能恢复中徽韵楼（实训综合楼）现正由原施工单位在维保修缮过程中，尚未结束，消防设施功能恢复具体工作量以招标完成后，由中标单位和招标单位双方现场勘验确认后，以现场实际工作量为准，且不得超过消防设施功能恢复项目招标限价。

## 2、智慧化消防服务

## （1）消防物联网设备维护服务

对学校一期安装的消防物联网设备提供运行维护服务，服务期内设备因自身原因造成故障及时维修，包含电池更换、通信续费、损坏更换等，确保设备正常运行。

（2）消防云平台服务

服务期内免费提供消防云平台使用权限，云平台软件能够将单位消防安全管理各环节相关数据统一汇总，运用大数据分析技术进行深入挖掘和分析，展示消防安全态势，消防安全情况动态显示、实时更新，做到一目了然、一键推送，实现数据可取、可控、可用、可靠。平台应包含单位自身管理Web系统、单位自身管理APP系统、维保管理Web系统和维保管理APP系统，帮助学校对自身和消防服务单位进行有效管理，提高单位消防安全意识和能力，提升消防安全管理效能，增强单位火灾风险精准防控能力。消防云平台应满足以下核心功能要求：

## （3）智慧化消防安全服务

本项目服务范围的建筑，包含紫云路校区徽风楼（实验综合楼）、图书馆、理化楼、徽韵楼（实训综合楼）及金寨路校区的研究生公寓，总建筑面积124222平方米，提供智慧化消防服务，服务以保险赔付消防设施损坏和火灾财产损失为兜底的消防安全一站式服务，融合法规规定的消防管理工作要求，全面防范化解消防安全风险、落实相关责任、消除安全隐患，共同努力保障学校消防安全。服务内容包含：消防制度设计完善、安全资讯、消防维保、消防检测、消防培训、疏散演练、消防协检、咨询服务、7*24小时监测服务、7*24小时接报警服务、消防安全分析报告和保险兜底服务。

## 五、其他要求【供应商可以批注形式提出合理化建议】

## （一）供应商要求

## 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

## 2、需在社会消防技术服务信息系统（shhxf.119.gov.cn）备案。

## 3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属于中型、小型、微型的企业。

## 六、其他方面的建议。	【供应商可以批注形式提出合理化建议】